## Slide 1: Segmentazione di Immagini mammografiche
Elaborazione di Immagini
Aa 2024/2025
Silvia Gialloreto Valerio Luzi

## Slide 2: Mammografia
Tecnica di imaging medico mediante raggi X a basso dosaggio
obiettivi
Diagnosi precoce di tumore al seno
Caratterizzazione massa tumorale
sfide
Variabilità contrasto e rumore
Rilevamento dei bordi

## Slide 3: Workflow
Divisione training e test
REGION GROWING
Deeplabv3plus + resnet50
Pre-processamento
Addestramento
Applicazione metodo +analisi risultati
Test + analisi risultati
Confronto prestazioni
Estrazioni features + Classificazione

## Slide 4: Region Growing
Metodo region based
Scelta e definizione di un seme di partenza
Si basa sul criterio di somiglianza
Scelta della soglia
Criterio di arresto (opzionale)
Parametri del metodo: CM, CR e FM
Maggiore controllo per la segmentazione
Meno sensibile al rumore
Metodo molto corretto
Facile implementazione
Esplicito

## Slide 5: Analisi effettuata
Caricamento delle immagini e Ground Truth
Suddivisione immagini in due gruppi: dataset di training e di test
Pre-processamento
Addestramento dell’algoritmo tramite il dataset di training
Ottimizzazione dei parametri CM, CR e FM
Applicazione al dataset di test
Raccolta dei valori ottenuti

## Slide 6: Caricamento immagini/GT e divisione in training e test

## Slide 7: Salvataggio training e test
for i = 1 : length(gt_train)
GT=im2double(imread(fullfile(gt_train(i).folder, gt_train(i).name)));
[~, name, ~] = fileparts(gt_train(i).name);
imwrite(GT,fullfile('C:\Users\...\gt_train2',[name '.png']));
A=imshow(GT);
end
for i = 1 : length(images_train)
IMAGES=im2double(imread(fullfile(images_train(i). folder, images_train(i).name)));
IMAGES_adjusted = imadjust(IMAGES);
figure()
[~, name, ~] = fileparts(images_train(i).name);
imwrite(IMAGES_adjusted, fullfile('C:\Users\...\im_train2', [name '.png']));
hold off;
end
for i = 1 : length(gt_test)
GT=im2double(imread(fullfile(gt_test(i).folder, gt_test(i).name)));
[~, name, ~] = fileparts(gt_test(i).name); % Ottieni il nome del file senza estensione
imwrite(GT,fullfile('C:\Users\...\gt_test2’,[ name '.png']));
A=imshow(GT);
end
for i = 1 : length(images_test)
IMAGES=im2double(imread(fullfile(images_test(i).folder,images_test(i).name)));
IMAGES_adjusted = imadjust(IMAGES);
figure()
[~, name, ~] = fileparts(images_test(i).name);
imwrite(IMAGES_adjusted, fullfile('C:\Users\...\im_test2', [name '.png']));
hold off;
end

## Slide 8: Region Growing (training)
[im_train2,dir_f]=uigetfile(pwd, 'Select an image','*.*');
A=im2double(imread([dir_f,im_train2]));
if length(size(A))>2
A=rgb2gray(A);
end
figure();
imshow(A);
[gt_train2,dir_f]=uigetfile(pwd, 'Select an image','*.*’);
GT=im2double(imread(fullfile(dir_f,gt_train2)));
figure();
imhist(A);
%% aumento contrasto A_cont=imadjust(A,[0.5 0.9],[0 1], 0.8);
figure();
imshow(A_cont);
%% region growing
[xi]=drawpoint();
[seg_rg]=my_regiongrowing(A_cont,round(xi.Position(2)), round(xi.Position(1)),0.1);
hold off;
seg_rg=imfill(seg_rg,'holes');
figure();
imshowpair(seg_rg,GT); title('RG’);
%% Valutazione parametri
[TP,FP,FN,CR_rg,CM_rg,FM_rg]= evaluation_segmentation(seg_rg,GT);

## Slide 9: Risultati- Dataset di training

## Slide 10: Caso migliore Training (paziente 184)
Th=0.1

## Slide 11: Caso peggiore Training
Th=0.95

## Slide 12: Region Growing (test)
[im_test2,dir_f]=uigetfile(pwd,'Select an image','*.*');
A=im2double(imread([dir_f,im_test2]));
if length(size(A))>2
A=rgb2gray(A);
end
figure();
imshow(A);
[gt_test2,dir_f]=uigetfile(pwd,'Select an image','*.*');
GT=im2double(imread(fullfile(dir_f,gt_test2)));
figure();
imhist(A);
%% aumento contrasto
A_cont=imadjust(A,[0.7 0.85],[0 1], 8);
figure();
imshow(A_cont);
%% region growing
[xi]=drawpoint();
[seg_rg]=my_regiongrowing(A_cont,round(xi.Position(2)), round(xi.Position(1)),0.34);
hold off;
seg_rg=imfill(seg_rg,'holes');
figure();
imshowpair(seg_rg,GT); title('RG’);
%% Valutazione parametri
[TP,FP,FN,CR_rg,CM_rg,FM_rg]= evaluation_segmentation(seg_rg,GT);

## Slide 13: Region Growing -Risultati Dataset di test
Threshold= 0.34 (ricavata come media delle soglie di training)

## Slide 14: Caso migliore (test)

## Slide 15: Caso peggiore (test)

## Slide 16: Rete CNN: deeplabv3plus
PRO:
Pattern complessi riconosciuti automaticamente
Apprendimento diretto dalle immagini
Efficienza grazie alla condivisione dei pesi
Pre-processamento non richiesto
CONTRO:
Grande set di dati di addestramento richiesto
Complessità nella progettazione
Rischio di overfitting

## Slide 17: Analisi effettuata
Creazione dei percorsi delle cartelle di Training e Test
Caricamento delle immagini di Training
Addestramento della CNN
Accuratezza in Training
Test della CNN
Definizione della CNN
Prestazioni in Test

## Slide 18: Percorsi in training e test/ Caricamento dataset
maskFolder = 'C:\Users\...\gt_train2';
imageFolder = 'C:\Users\...\im_train2';
outputFolder = 'C:\Users\...\gt_normalizzato_RETE';
% Ottieni la lista dei file delle maschere
fileList = dir(maskFolder);
fileList = fileList(~ismember({fileList.name}, {'.', '..'})); % Rimuove "." e ".."
%% Caricamento dei dati in datastore
imds = imageDatastore(imageFolder, 'FileExtensions', {'.png', '.jpg', '.tif', '.tiff'});
classNames = ["N", "B"];
pixelValues = [0, 1];
% Crea il datastore delle maschere
pxds = pixelLabelDatastore(outputFolder, classNames, pixelValues, ...
'FileExtensions', {'.png', '.jpg', '.tif', '.tiff'});

## Slide 19: Definizione CNN
numClasses=2;
imageSize=[256 256 3];
pximds=pixelLabelImageDatastore(imds,pxds, 'OutputSize',imageSize,'ColorPreprocessing’, 'gray2rgb');
lgraph = deeplabv3plusLayers(imageSize, numClasses, "resnet50");
tbl = countEachLabel(pximds);
totalNumberOfPixels = sum(tbl.PixelCount);
frequency=tbl.PixelCount/ totalNumberOfPixels;
classWeights = 1./frequency;
pxLayer=pixelClassificationLayer('Name','classification','Classes',tbl.Name,'ClassWeights',classWeights);
lgraph=replaceLayer(lgraph,"classification", pxLayer);

## Slide 20: Addestramento
options = trainingOptions('adam', ...
'InitialLearnRate', 0.0005, ...
'LearnRateSchedule', 'piecewise', ...
'LearnRateDropFactor', 0.5, ...
'LearnRateDropPeriod', 10, ...
'MaxEpochs', 20, ...
'MiniBatchSize', 4, ...
'Shuffle', "every-epoch", ...
‘Plots', 'training-progress', ...
'ValidationPatience', 15, ...
'VerboseFrequency', 20);
%% Avvia l'addestramento
net_2 = trainNetwork(pximds, lgraph, options);
disp(" Addestramento completato con successo!");
%% riprendo addestramento rete net_2
options = trainingOptions('adam', ...
‘InitialLearnRate', 0.00001, ...
'LearnRateSchedule', 'piecewise', ...
'LearnRateDropFactor', 0.5, ...
'LearnRateDropPeriod', 5, ...
'MaxEpochs', 10, ...
'MiniBatchSize', 16, ...
'Shuffle', "once", ...
'Plots', 'training-progress', ...
'ValidationPatience', 8, ...
'VerboseFrequency', 20, ...
'ExecutionEnvironment', 'parallel');
%% avvia addestramento
lgraph = layerGraph(net_2);
net_2A = trainNetwork(pximds, lgraph, options);
disp(" Addestramento completato con successo!");

## Slide 21: Risultati training

## Slide 22: Risultato migliore training (paziente 5)
FM
0.94
CM
1
CR
0.88

## Slide 23: Risultato peggiore training (paziente 80)
FM
0.60
CM
1
CR
0.43

## Slide 24: Test della rete
testFolder = 'C:\Users\...\im_test2\’;
gtFolder = 'C:\Users\...\gt_test2\';
f_test = dir(fullfile(testFolder, '*.png'));
gt_test = dir(fullfile(gtFolder, '*.png'));
imageSize = net_2A.Layers(1).InputSize(1:2);
% vettori metriche inizializzati a 0
numImages = length(f_test);
FM = zeros(numImages, 1);
Correctness = zeros(numImages, 1);
Completeness = zeros(numImages, 1);
for l = 1:numImages
fprintf('Processing test image %d/%d...\n', l, numImages);
% Lettura dell'immagine di test e ground truth
testImage = imresize(imread(fullfile(testFolder, f_test(l).name)), imageSize);
GTImage = imresize(imread(fullfile(gtFolder, gt_test(l).name)), imageSize);
C_test = semanticseg(testImage, net_2A);
D = C_test == 'B';
E = imfill(D, 'holes');
F = imclose(E, strel('disk', 3));
G = bwareafilt(F, 1);
if ~isequal(size(G), size(GTImage))
GTImage = imresize(GTImage, size(G));
End
[TP, FP, FN, Correctness(l), Completeness(l), FM(l)] = evaluation_segmentation(G, GTImage);
imshowpair(testImage, G);
title(sprintf('Segmentazione Test - Frame %d', l));
pause();
end

## Slide 25: Risultati test

## Slide 26: Risultato migliore test (paziente 271)
FM
0.88
CM
0.98
CR
0.84

## Slide 27: Risultato peggiore test (paziente 314)
FM
0.06
CM
0.03
CR
1

## Slide 28: Confronto dei Risultati in Test
Paziente 274 (massa maligna)
Paziente 314 (massa benigna)

## Slide 29: Features extraction
%% POST-PROCESSAMENTO finale
B=strel('square',4);
figure();
imshow(seg_rg);
GT2=imclose(seg_rg,B);
figure();
imshow(GT2);
%% features extraction
R=regionprops(logical(GT2),'All');
imshow(GT2);
hold on;
drawrectangle('Position',R.BoundingBox);
Area_BB=R.BoundingBox(3)*R.BoundingBox(4);
Area_seg_rg=R.Area;
Extent = Area_seg_rg/Area_BB;
hold on;
drawpolygon('Position',R.ConvexHull);
Area_CH=R.ConvexArea;
Solidity = Area_seg_rg/Area_CH;
%% ribbon extraction
Id=im2double(A_cont);
B=strel('square',4);
seg_rg_int=imerode(seg_rg,B);
seg_rg_ext=imdilate(seg_rg,B);
ribbon=seg_rg_ext-seg_rg_int;
figure(); imshow(ribbon);
figure(); imshow(Id.*ribbon);
Id_ribbon=Id.*ribbon;
mean_rib=mean(Id_ribbon(ribbon == 1));
std_rib=std(Id_ribbon(ribbon == 1));
%cv del ribbon
cv_ribbon = (std_rib / mean_rib) * 100;

## Slide 30: Classificazione
Scatter plot:
Circolarità vs Eccentricità

## Slide 31: Classificazione
Boxplot circolarità ed eccentricità

## Slide 32: Classificazione

## Slide 33: Conclusioni
Sulla base del nostro lavoro, valutiamo il region growing come metodo più efficiente nella segmentazione, in quanto accompagnato da un pre-processamento delle immagini e guidato manualmente.
Tuttavia, a parer nostro, non risulta così performante nella distinzione della natura delle masse in quanto approssima la morfologia degli elementi, non seguendo nel dettaglio i bordi